## PC-HPMC101-GE

## Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Medienkonverter mit einem Port 10/100/1000BaseTX mit PoE++ gem. IEEE802.3af, at und bt. Ein Port 100/1000BaseSFP. Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 75°C

## Besonderheiten

Durch die Möglichkeit PoE bis PoE++mit bis zu 90W ab dem Medienkonverter abzugeben, eignet sich das Gerät besonders für die Anbindung von IP-Kameras mit hohem Leistungsbedarf. Der erweiterte Temperaturbereich erlaubt die Montage im Aussenbereich. Inkl. Montagezubehör für Hutschiene und Wandmontage

## Technische Daten:

Kupfer Port	1 x 10/100/1000TX, 45RJ

PoE	PoE, PoE+ und PoE++-fähig, bis 90W PoE-Leistungsabgabe

LWL Ports 	1 x 100/1000, SFP, LC-Stecker

Jumbo Frame	16kB

Normen 	802.3, 10Base-T Ethernet
802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet
802.3ab 1000BaseTX, Gigabit Ethernet
802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet
802.3x Flow Control and Back Pressure
802.3af, at and bt, Power over Ethernet
EN55032/24, ITE Equipment
EN60950-1, Sicherheit
EN50155 / EN60068-2-6, Vibration
EN50155 / EN60068-2-27, Schock
EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall
IEC61000-4-2, 6kV Kontakt, 8kV Luft
IEC61000-4-4, 2kV Leistung, 2kV Signal
IEC61000-4-5, Überspannung

Speisespannung 	12-56VDC ohne PoE
52-56VDC mit PoE
Redundante Einspeisung muss möglich sein

Leistungsaufnahme 	Max. 3W (ohne PoE)

Betriebstemperatur	-40°C bis75°C

Masse 	104x32x82mm (HxBxL), ohne Stecker

Hersteller	barox Kommunikation